## 河川水質調査測定結果_2011
71 河川水質調査測定結果
河川 | 測定点 | 類型 | 年度 | 測定 回数 | PH |  |  | BOD(㎎/l） |  |  | ＳＳ(㎎/l） |  |  | ＤＯ(㎎/l）
[5 empty] | 1 | 2 | 平均 | 1 | 2 | 平均 | 1 | 2 | 平均 | 1 | 2 | 平均
吉井川 | 錦橋 | A | 22 | 2 | 7.3 | 6.8 | 7.05 | 0.6 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | 1.5 | 8.2 | 12 | 10.1
|  |  | 21 | 2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 10.1 | 11.5 | 10.8
|  |  | 20 | 2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 8.4 | 12.7 | 10.6
| 新境橋 | B | 22 | 2 | 8 | 7.1 | 7.55 | 0.7 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9.9 | 12 | 10.95
|  |  | 21 | 2 | 8 | 7.9 | 8 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1 | 10.5 | 11 | 10.8
|  |  | 20 | 2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 8.6 | 13.3 | 11
| 今津屋橋 | B | 22 | 2 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 0.8 | 1.5 | 1.15 | 3 | 1 | 2 | 8.7 | 12 | 10.35
|  |  | 21 | 2 | 8.1 | 7.8 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 11 | 10.5
|  |  | 20 | 2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 1.4 | 0.5 | 1 | 2.7 | 1.4 | 2.1 | 8.7 | 14.8 | 11.8
| 天神橋 | B | 22 | 2 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 6 | 1 | 3.5 | 9 | 12 | 10.5
|  |  | 21 | 2 | 8.1 | 7.9 | 8 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | 10.5
|  |  | 20 | 2 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 8 | 12.6 | 10.3
| 日上大橋 | B | 22 | 2 | 8 | 7.1 | 7.55 | 0.8 | 1.3 | 1.05 | 5 | 2 | 3.5 | 8.7 | 12 | 10.35
|  |  | 21 | 2 | 8.2 | 7.7 | 8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 9.7 | 11.3 | 10.5
|  |  | 20 | 2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 4 | 1.1 | 2.6 | 8.5 | 13.4 | 11
| 羽仁橋 | B | 22 | 2 | 8.1 | 7.2 | 7.65 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 5 | 1 | 3 | 8.2 | 12 | 10.1
|  |  | 21 | 2 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.3 | 10.1 | 11.2 | 10.7
|  |  | 20 | 2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 8.4 | 13.3 | 10.9
加茂川 | 吉見橋 | A | 22 | 2 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 0.5 | 0.8 | 0.65 | 6 | 1 | 3.5 | 8.4 | 12 | 10.2
|  |  | 21 | 2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 1 | 2.2 | 10.2 | 11.8 | 11
|  |  | 20 | 2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 8.9 | 12.6 | 10.8
| 加茂川橋 | A | 22 | 2 | 7.6 | 7 | 7.3 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5 | 8.5 | 12 | 10.25
|  |  | 21 | 2 | 8 | 7.6 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.1 | 11.4 | 10.8
|  |  | 20 | 2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 9.2 | 13.2 | 11.2
| 落合橋 | A | 22 | 2 | 7.8 | 7.1 | 7.45 | 1.3 | 2.6 | 1.95 | 4 | 2 | 3 | 8.6 | 12 | 10.3
|  |  | 21 | 2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 9.2 | 11.5 | 10.4
|  |  | 20 | 2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 2 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 8.5 | 13 | 10.8
| 三ツ岩橋 | A | 22 | 2 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 12 | 2 | 7 | 8.3 | 12 | 10.15
|  |  | 21 | 2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.7 | 1.4 | 10.1 | 11.6 | 10.9
|  |  | 20 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 5.1 | 1.1 | 3.1 | 8.7 | 12.1 | 10.4
| 山下橋 | A | 22 | 2 | 7.6 | 7.1 | 7.35 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 4 | 1 | 2.5 | 8.4 | 12 | 10.2
|  |  | 21 | 2 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 10.3 | 11.5 | 10.9
|  |  | 20 | 2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 8.9 | 12.4 | 10.7
| 橋本橋 | A | 22 | 2 | 7.4 | 7 | 7.2 | 0.5 | 1 | 0.75 | 4 | 1 | 2.5 | 8.5 | 11 | 9.75
|  |  | 21 | 2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 11.3 | 10.6
|  |  | 20 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 8.8 | 12.1 | 10.5
宮 川 | 旧大橋 | なし | 22 | 2 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | 1.1 | 2.8 | 1.95 | 5 | 4 | 4.5 | 8.1 | 12 | 10.05
|  |  | 21 | 2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 10.1 | 10.9 | 10.5
|  |  | 20 | 2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 6.9 | 3.7 | 5.3 | 7.8 | 13.1 | 10.5
広戸川 | 中渡橋 | なし | 22 | 2 | 7.4 | 7.3 | 7.35 | 1 | 1.3 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 7.6 | 11 | 9.3
|  |  | 21 | 2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 9.7 | 11.3 | 10.5
|  |  | 20 | 2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 8.3 | 12.5 | 10.4
久米川 | 久米川南地区 | なし | 22 | 2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 1.6 | 1.05 | 3 | 6 | 4.5 | 8.5 | 12 | 10.25
|  |  | 21 | 2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | 1.3 | 3.1 | 9 | 11.5 | 10.3
|  |  | 20 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 9.6 | 13.7 | 11.7
| 若草橋 | なし | 22 | 2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 4 | 1 | 2.5 | 8.6 | 10 | 9.3
|  |  | 21 | 2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 7.9 | 5 | 9.6 | 11 | 10.3
|  |  | 20 | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 8.6 | 12.5 | 10.6
| 福本橋 | なし | 22 | 2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 9.8 | 8.8
|  |  | 21 | 2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 8.9 | 10.9 | 9.9
|  |  | 20 | 2 | 8 | 7.5 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 8.9 | 12.7 | 10.8
資料 市環境生活課
※ 生活環境の保全に関する環境基準
|  | 類型 |  | PH |  |  | BOD |  |  | SS |  |  | DO
|  |  |  | 水素イオン濃度 |  |  | 生物化学的酸素要求量 |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 溶存酸素量
|  | A |  | 6.5～8.5 |  |  | 2以下 |  |  | 25以下 |  |  | 7.5以上
|  | B |  | 6.5～8.5 |  |  | 3以下 |  |  | 25以下 |  |  | 5.0以上